ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа анализатора содержания кислорода Вега-Окси

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана +7(7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Опросный лист  отправлять: ngv@nt-rt.ru

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого анализатора.

| Имя: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  | Телефон: |  |
| Компания: |  | Факс: |  |

| Адрес компании (включая индекс): |  |
| --- | --- |
| Адрес установки (если другой): |  |

Характеристика среды и установочные данные

| Число точек измерения влажности: |  |
| --- | --- |
| Число точек измерения концентрации кислорода: |  |

Пожалуйста, приведите следующие данные для каждой точки измерения.

| Анализируемая среда: |  |
| --- | --- |
| Измеряемый параметр: |  Только влажность |  Только содержание кислорода |  Влажность и содержание кислорода |
| Состояние среды: |  Газ |  Жидкость |

| Полный химический состав | Наименование компонента | Химическая формула | Проценты по объему/ проценты по весу |
| --- | --- | --- | --- |
| Компонент A |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент B |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент C |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент D |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент E |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент F |  |  | Номинальный % |  % |
| Другие * |  |  | Номинальный % |  % |
|  |  |  | Сумма** = 100 % |  1 % |

| * При необходимости, используйте стр. 4 для продолжения перечисления. | **Сумма должна быть как можно ближе к 100 % |
| --- | --- |

| Механические примеси (пыль, смола, масло и др.): |  | Концентрация: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Температура фазового перехода (сжижение, кристаллизация и т.д.) газа и жидкости при атмосферном давлении: |  |
| --- | --- |

Характеристика среды и установочные данные (продолжение)

| Наименование и концентрация присутствующих кислых газов (CO2, H2S, Cl2, NОx, SO2 и т.п.): |  |
| --- | --- |

| Необходимый вид контроля: |  Периодический |  Непрерывный |
| --- | --- | --- |

| Рабочее давление Избыточн. | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление Абсолютн. | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| Рабочая температура: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| Расход: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |

| Диаметр трубы в точке отбора пробы: |  |
| --- | --- |

| Сброс пробы: |  В атмосферу |  Возврат в процесс |
| --- | --- | --- |

Давление в точке возврата пробы в процесс:

|  | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Параметры питающей сети: |  Источник питания переменного тока |  | В |  | Гц |  Источник питания постоянного тока |  | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Сжатый воздух, давление |  |  Холодная вода, температура |  |
|  |  Пар, давление |  |  Другое |  |

| Температура окружающей среды: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кроме приведенной выше информации,

пожалуйста, сообщите следующие данные для каждой точки измерения

Измерение влажности

| Требуемые единицы: |  Точка росы |  ppmv (газ) |  ppbv (газ) |  ppmw (жидкость) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Другие |  |

| Диапазон изменения влажности: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчика: |  Безопасная |  Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании датчика в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки датчика: |  Внутри помещения |  На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимая длина кабеля от анализатора до датчика влажности: |  |
| --- | --- |

Измерение концентрации кислорода

| Требуемые единицы: |  ppmv |  % (объемные) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Диапазон изменения содержания О2: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчика: |  Безопасная |  Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании датчика в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки датчика: |  Внутри помещения |  На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимая длина кабеля от анализатора до датчика кислорода: |  |
| --- | --- |

Требования к электронному блоку анализатора

| Исполнение корпуса: |  Монтаж в 482.6 мм стойку |  Монтаж на столе |  Монтаж на щите |  Водонепроницаемое/ монтаж на стене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Взрывобезопасное |  Другое |  |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки электронного блока анализатора: |  Безопасная |  Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании анализатора в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки электронного блока: |  Внутри помещения |  На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимый выход: |  От 0 до 100 mV |  От 0 до 2 V |  От 4 до 20 mA |  От 0 до 20 mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  RS232 |  Другой |  |

| Сигнализация/ пределы: |  Верхний/ нижний |  Верхний |  Нет |  Другой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  RS232 |  Другой |  |

| Параметры питающей сети: |  Источник питания переменного тока |  | В |  | Гц |  Источник питания постоянного тока |  | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Сжатый воздух, давление |  |  Холодная вода, температура |  |
|  |  Пар, давление |  |  Другое |  |

| Температура окружающей среды: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные сведения

| Наличие вспомогательных устройств (очистительных, охлаждающих, редуцирующих и др.) для анализируемой смеси в месте отбора пробы: |  Да |  Нет |
| --- | --- | --- |

| Измерение температуры пробы: |  Не требуется |  Требуется |
| --- | --- | --- |
| Измерение давления пробы: |  Не требуется |  Требуется |
| Маркировка: |  Не требуется |  Требуется |
| Рисунки: |  Не требуется |  Требуется |
| Слайды: |  Не требуется |  Требуется |
| Дополнительные инструкции: |  Не требуется |  Требуется | (Число копий |  | ) |

Дополнительные сведения (продолжение)

| Специальные требования: |  |
| --- | --- |

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана +7(7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Опросный лист  отправлять: ngv@nt-rt.ru