По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Опросный лист  отправлять: ngv@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомера-счетчика ВЕГА-СОНИК

| Фамилия: |  | Дата: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  | Телефон: |  |
| Организация: |  | e-mail: |  |

| Наименование компании: |  |
| --- | --- |
| Наименование конечного пользователя и краткое описание применения (обязательно) | _________________________________________________________________ |

Характеристика среды и установочные данные

| Состав газа, включая азот, в % по объему (если возможно, то приложите список): |  |
| --- | --- |

| Объемный расход: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

и (или)

| Приведенный к СУ: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Двунаправленный поток: |  Нет |  Да |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность при рабочих условиях: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |

| Давление: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Температура: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Возможность возникновения комбинации «максимальное давление и минимальная температура» 		 Да 	 Нет

Возможность возникновения комбинации «минимальное давление и максимальная температура»		 Да 	 Нет

| Наличие капельной жидкости: |  Нет |  Да; | Если есть, указать размер и % (об.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие твердых частиц: |  Нет |  Да; | Если есть, указать размер и % (об.) |  |

Требования к погрешности измерения расхода и конструктивному исполнению

Требуемая погрешность 
измерения объемного расхода: 	 2% (1 луч) 	 1% (2 луча) 	 0,5% (2 луча в комплекте с ИТ и калибровкой на стенде)

Измерительный участок (ИТ) 		 требуется	 не требуется, монтаж в существующий трубопровод

Если ИТ требуется, то укажите:		Материал измерительного участка

Присоединение к процессу

| Наружный диаметр трубопровода: | мм | Толщина стенки: | мм | Материал трубопровода: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Извлечение датчиков без остановки технологического процесса                   Не требуется                Требуется

Параметры для отображения и передачи

| Требуемые единицы объемного расхода в виде выходного сигнала: |  |  м3/ч  стм3/ч (приведение по ГСССД МР-113)  стм3/ч (приведение по ГОСТ 30319) |
| --- | --- | --- |
| (стм3/ч требуют подключения к электронному блоку датчиков температуры и давления, поставляются отдельно) |

| Выходной сигнал: |  4-20 мА |  |
| --- | --- | --- |
| Цифровой протокол: |  HART |  Modbus |  Foundation Fieldbus |
| Частотный выход на сумматор: |  Требуется |  Не требуется |
| Реле сигнализации предельных отклонений и неисправностей: |  Требуется |  Не требуется |

Требования к исполнению электронного блока расходомера

| Необходимая длина кабеля от электронного блока до преобразователей (300 м максимум): |  | м |
| --- | --- | --- |

| Напряжение питания: |  85250 В переменного тока, 50/60 Гц |  1228 В постоянного тока |
| --- | --- | --- |

| Исполнение корпуса ЭВБ (Exd IIC T6/Т5): |  Стандартное полевое исполнение  В обогреваемом корпусе |  Материал корпуса нерж сталь |
| --- | --- | --- |
| Специальные требования: |  |

Состав газа

| Компонент | % объема | Компонент | % объема |
| --- | --- | --- | --- |

- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

- Астана +7(7172)727-132

- Белгород (4722)40-23-64

- Брянск (4832)59-03-52

- Владивосток (423)249-28-31

- Волгоград (844)278-03-48

- Вологда (8172)26-41-59

- Воронеж (473)204-51-73

- Екатеринбург (343)384-55-89

- Иваново (4932)77-34-06

- Ижевск (3412)26-03-58

- Казань (843)206-01-48

- Калининград (4012)72-03-81

- Калуга (4842)92-23-67

- Кемерово (3842)65-04-62

- Киров (8332)68-02-04

- Краснодар (861)203-40-90

- Красноярск (391)204-63-61

- Курск (4712)77-13-04

- Липецк (4742)52-20-81

- Магнитогорск (3519)55-03-13

- Москва (495)268-04-70

- Мурманск (8152)59-64-93

- Набережные Челны (8552)20-53-41

- Нижний Новгород (831)429-08-12

- Новокузнецк (3843)20-46-81

- Новосибирск (383)227-86-73

- Орел (4862)44-53-42

- Оренбург (3532)37-68-04

- Пенза (8412)22-31-16

- Пермь (342)205-81-47

- Ростов-на-Дону (863)308-18-15

- Рязань (4912)46-61-64

- Самара (846)206-03-16

- Санкт-Петербург (812)309-46-40

- Саратов (845)249-38-78

- Смоленск (4812)29-41-54

- Сочи (862)225-72-31

- Ставрополь (8652)20-65-13

- Тверь (4822)63-31-35

- Томск (3822)98-41-53

- Тула (4872)74-02-29

- Тюмень (3452)66-21-18

- Ульяновск (8422)24-23-59

- Уфа (347)229-48-12

- Челябинск (351)202-03-61

- Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Опросный лист  отправлять: ngv@nt-rt.ru